## List1
Građevina: UREĐENJE POKOSA, ZASJEKA I OBORINSKE |  | Broj evidencije: |  |  | List:
ODVODNJE UZ LC 25040 U KORETINCU - 2. FAZA |  | GL-81/23-1
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC |  | Projektant: |  |  | Datum:
Maruševec 6, 42243 Maruševec |  | B. Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 06.2024.
Investitor:
OPĆINA MARUŠEVEC
Maruševec 6, 42243 Maruševec
Građevina:
UREĐENJE POKOSA, ZASJEKA I OBORINSKE
ODVODNJE UZ LC 25040 U KORETINCU - 2. FAZA
GLAVNI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT
Oznaka projekta: GL-81/23-1
TROŠKOVNIK - 2. FAZA
- obuhvaćena izgradnja pješačke staze duljine 148,60 m, te potpornog zida uz pješačku stazu duljine 120,00 m
Varaždin, lipanj 2024.
Projektant:
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | POTPORNI ZID
IV | GORNJI POSTROJ
V | OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i prema Tehničkim propisima za asfaltne kolnike.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje profila i točaka pješačke staze i potpornog zida s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova.
| U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga, sukladno projektiranim elementima. | m' | 148.6 | 0 | 0
2. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
Izrada privremene regulacije prometa dok traju radovi na način da se promet kanalizira naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Uključena izrada crteža privremene regulacije prometa s odobrenjem nadležnih upravnih tijela.
Uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu građenja od raslinja, grmlja, živice, drveća s panjevima i korjenjem, te drugih elemenata koji smetaju. Odrediti na licu mjesta.
Rad obuhvaća krčenje raslinja svih vrsta s korijenjem u radnom pojasu, te sav potreban rad i materijal oko sječe drveća, iskopa, izvlačenja, zatrpavanja rupa materijalom, pilenja trupca i grana na mjeru podesnu za transport.
Utovar i odvoz na mjesnu deponiju udaljenosti do 5 km koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m2 i komadu očišćenog terena.
a. | raslinje, grmlje i živica s korijenjem | m2 | 300 | 0 | 0
b. | drveće i panjevi s korijenjem promjera <40 cm | kom | 8 | 0 | 0
4. | Vađenje postojećih prometnih znakova koji smetaju, te njihovo deponiranje sa strane za ponovno postavljanje. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad.
| prometni znak | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju pješačke staze prema projektu. Izvođač je dužan dati jedinstvenu cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite procjene kategorije materijala uvidom na terenu.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod eventualnih instalacija.
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 145 | 0 | 0
2. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz iskopanog tla do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 145 | 0 | 0
3. | Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog materijala 0/100 mm. Uključeno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem-valjanjem. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti.
| Potrebna zbijenost nasipa Me=40 MN/m2. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa. | m3 | 44 | 0 | 0
4. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (min 4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%). | m2 | 242 | 0 | 0
5. | Izrada zelenih površina na svim potrebnim mjestima prema projektu, dobavom, dopremom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 15-20 cm.
Uključeni svi radovi, prijevoz i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 33 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | POTPORNI ZID
1. | Strojni iskop zemljanog materijala za temelje i tijelo potpornog zida u tlu "C" kat. Stavka obuhvaća strojni iskop, planiranje dna građevne jame, čišćenje terena oko građevne jame, sva potrebna podupiranja i razupiranja, te sve ostale troškove vezane uz iskop i osiguranje građ. jame.
Duljinu dionice iskopa odrediti prema lokalnim uvjetima tj. iskope uz postojeće objekte izvoditi u kraćim dionicama uz potrebna podupiranja kako ne bi došlo do oštećenja i urušavanja istih.
| Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do privremene deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 300 | 0 | 0
2. | Ugradnja drenaže iza zida od šljunka 36/63 mm koji se zbija u slojevima, do visine prema projektu. Jedinična cijena sadrži troškove nabave, prijevoza, razastiranja, zbijanja i finog planiranja materijala i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 30 | 0 | 0
3. | Zatrpavanje građevne jame iza potpornog zida materijalom iz iskopa, koji se zbija u slojevima. Jedinična cijena sadrži troškove utovara i prijevoza tla od privremene deponije, razastiranje, zbijanje i fino planiranje zemlje iz iskopa, čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 150 | 0 | 0
4. | Izrada pokosa iza potpornog zida humusnim materijalom debljine 15-20 cm, te zaštita tih površina izloženih eroziji travnom vegetacijom.
| Uključeni svi radovi, prijevoz i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad. | m2 | 180 | 0 | 0
5. | Odvoz viška iskopanog tla za potporne zidove. Utovar i odvoz građevinskog otpada do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 150 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
6. | Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate za temelj zida (O.T.U.-II, st. 7.4.2.6.4., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije).
| Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova. Obračun radova po m2 oplate. | m2 | 75 | 0 | 0
7. | Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane oplate tijela zida. (O.T.U.-II, st. 7.4.2.6.4., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije).
Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje glatke (industrijske ili izrađene od blanjanih dasaka) oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
| Obračun radova po m2 oplate. | m2 | 330 | 0 | 0
8. | Betoniranje podložnog betona u građevnoj jami ispod temelja potpornog zida betonom C12/15 bez oplate u sloju prema nacrtima iz projekta (O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.8.). U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema građevne jame, izrada, doprema i ugradba betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu.
| Stavka uključuje i izradu podloge drenažne cijevi betonom C12/15 u sloju d=10 cm. Jedinična cijena sadrži troškove nabave, utovara materijala, prijevoza, istovara, ugradnje te svega ostaloga što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15 | 0 | 0
9. | Betoniranje temelja zida, betonom C30/37 (O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije).
| U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal uključujući izradu dilatacija stiroporom i obradu spojeva. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 36 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
10. | Betoniranje tijela zida, betonom C30/37. (O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije).
| U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal uključujući izradu dilatacija stiroporom i obradu spojeva elastičnim kitom. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 42 | 0 | 0
11. | Nabava, ravnanje, siječenje, čišćenje, savijanje te ugradba i vezanje armature od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika RA B500B i MA B500B (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije).
U cijenu je uključena nabava, doprema, siječenje, ispravljanje, čišćenje od hrđe, savijanje, postavljanje i vezivanje armature, te svi ostali radovi i materijal (podlošci i sl.) potrebni da se armatura savije i postavi na mjesta točno određena posebnim nacrtima.
Neposredno prije betoniranja mora nadzorni inženjer investitora odnosno predstavnik projektanta pregledati ugrađenu armaturu, uloške i podloške, te utvrditi čistoću oplate nakon čega se smije pristupiti betoniranju.
a. | rebrasta armatura RA B500B | kg | 8700 | 0 | 0
b. | mrežna armatura MA B500B | kg | 2750 | 0 | 0
12. | Dobava, doprema i ugradnja drenažne perforirane PVC cijevi Ø100 mm na betonsku podlogu (C12/15, d=10 cm, podložni beton drenažne cijevi obračunat je u stavci bet. radova), dobava, doprema i ugradnja potrebnih fazonskih komada, priključnih cijevi Ø100 mm te dobavu, dopremu i ugradnju filterskog materijala (4/8 mm) oko i cca 10 cm iznad cijevi.
| Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 125 | 0 | 0
13. | Izvedba procjednica (barbakana) iz PE-HD cijevi DN 50 mm prema nacrtima iz projekta. Za vrijeme ugradnje betona cijevi moraju biti osigurane protiv pomicanja, začepljenja i oštećenja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju. Obračun po komadu ugrađene procjednice. | kom | 60 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 30 cm na pješačkoj stazi.
Potrebna zbijenost Me min=60 MN/m2 na pješačkoj stazi.
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 93 | 0 | 0
2. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Mali rubnjaci 8/20/50 cm | m' | 30 | 0 | 0
Napomena:
Na kolnim ulazima i prijelazima pješačke staze preko rubnjaka isti se postavljaju polegnuto položeni ili upušteni +3 cm od asfalta. Izvode se rampe od asfalta širine min 1,0 m u nagibu do 7%.
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine od AC 11 surf 50/70, AG4 M4, za nosivo-habajući sloj asfalta u debljini 5 cm na pješačkoj stazi, u uvaljanom stanju.
| AC 11 surf 50/70, AG4 M4, d=5 cm (pješačka staza) | m2 | 235 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V | OSTALI RADOVI
1. | Doprema sa deponije i ponovno postavljanje demontiranih prometnih znakova i opreme na trasi. U cijenu je uključen sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po komadu postavljenog znaka. | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | POTPORNI ZID |  |  |  | 0
IV | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
OVJERA PONUDITELJA:
Naziv ponuditelja:
Adresa ponuditelja:
Potpis i pečat ponuditelja: