## groblje Druškovec
IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I POSTAVE OGRADE NA |  | Broj evidencije: |  |  | List:
GROBLJU U DRUŠKOVCU |  | TR-15/23
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC |  | Projektant: |  |  | Datum:
Maruševec 6, 42243 Maruševec |  | M. Njegovec, mag.ing.aedif. |  |  | 06.2023.
Investitor:
OPĆINA MARUŠEVEC
Maruševec 6, 42243 Maruševec
Građevina:
IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I POSTAVE OGRADE NA GROBLJU
U DRUŠKOVCU
TROŠKOVNIK
Varaždin, lipanj 2023.
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase ograde sa označavanjem i osiguranjem najvažnijih točaka na trasi (lomnih točaka, vrata, i sl.) za sve faze izvođenja radova. U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m' | 348 | 0 | 0
2. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu građenja od grmlja, živice, čempresa (stabla) s panjevima i korjenjem, te drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova, te njihovo propisno zbrinjavanje. Obračun po komadu očišćene površine. Odrediti na licu mjesta.
| grmlje, živica i čempresi (stabla) s korijenjem debljine do 10 cm | kom | 10 | 0 | 0
| stabla s panjevima i korjenjem Ø 10-20 cm | kom | 5 | 0 | 0
4. | Rušenje postojeće ograde i kolnih ulaznih vratiju na mjestu izgradnje nove ograde. Utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje.
| uklanjanje postojeće žičane ograde na betonskim stupovima s betonskim parapetom | m' | 180 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop za temelje i parapet panelne ograde.
Iskop rova u zemlji “C” kategorije za temelje samce stupova panelne ograde na međusobnim udaljenostima od oko 2,50 m i za trakaste temelje parapeta.
Za stupove je pedviđen iskop rova s okomitim stijenkama tlocrtnih dimenzija 40x40 cm i dubine 75 cm, dok je a za trakaste temelje parapeta pedviđen iskop rova s okomitim stijenkama širine 20 cm i dubine 40 cm (prosječno).
| Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala. | m3 | 100 | 0 | 0
2. | Planiranje površine rova ograde s točnošću ± 2 cm. | m2 | 120 | 0 | 0
3. | Zatrpavanje zone oko parapeta materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 40 | 0 | 0
4. | Prijevoz viška tla iz iskopa. Utovar i odvoz viška tla do građevine za zbrinjavanje građ. otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 60 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | BETONSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i ugradnja materijala za izvedbu armiranobetonskih temelja samaca stupova i trakastih temelja parapeta, od betona C 25/30, u potrebnoj glatkoj oplati, za panelnu ogradu.
Stupovi panelne ograde ubetoniravaju se u temelj samac dim 40x40x35 cm. Parapet je širine 20 cm i visine 60 cm (oko 20 cm iznad terena). U cijenu uključena i prethodna priprema posteljice, uključivo nasip granuliranim prirodnim šljunkom 0/32 mm, u debljini do 5 cm, te poravnanje.
U cijenu uračunata potrebna oplata, armatura, sav materijal, prijevoz i rad.
| - beton temelja stupa C 25/30, dim 40x40x35 cm, na osnom razmaku oko 250 cm (0,06 m3 betona/kom), predvidivo 100 kom. | m3 | 9 | 0 | 0
| - beton parapeta C 25/30 (0,12 m3/m'), presjeka 20x60 cm | m3 | 45 | 0 | 0
| - glatka oplata (1,2 m2/m') | m2 | 450 | 0 | 0
| - armatura MAG 500/560 Q-131 (10kg/m' ograde) | kg | 3500 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | BRAVARSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i montaža bravarske industrijske plastificirane panelne ograde kao ogradni sustav BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO, ili jednako vrijedno, sa pripadajućim tipskim bravarskim stupovima na razmaku oko 250 cm, materijal otporan na UV zračenje.
Ukupna visina ograde od terena 150 cm, panel visine 123 cm, stupovi ograde visine od 220 cm do max. 260 cm (kod kaskada).
| Ograda čelična plastificirana u boji RAL 7016 (Antracit), postava na armirano betonski temelj i izvedena komplet do potpune funkcionalnosti (sve komplet sa vijcima i tiplima za pričvršćenje). Obračun po m' izvedene ograde. | m' | 246 | 0 | 0
2. | Dobava, doprema i montaža bravarske industrijske plastificirane panelne ograde kao ogradni sustav BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO, ili jednako vrijedno, sa pripadajućim tipskim bravarskim stupovima na razmaku oko 250 cm, materijal otporan na UV zračenje (na postojećem betonskom zidu).
Ukupna visina ograde od postojećeg betonskog zida 130 cm, panel visine 123 cm, stupovi ograde visine 147 cm.
| Ograda čelična plastificirana u boji RAL 7016 (Antracit), postava na postojeći betonski zid i izvedena komplet do potpune funkcionalnosti (sve komplet sa vijcima i tiplima za pričvršćenje). Obračun po m' izvedene ograde. | m' | 102 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih ulaznih pješačkih vrata od čeličnih profila, širine 120 cm, visine 130 cm. Vrata su izvedena od nosivog okvira 60x60 mm, s vertikalnom ispunom od 40x20x1180 mm, na osnom razmaku 12 cm i dodatno ispunom od čeličnog pletiva oka 40x40 mm, sve na stupovima 10x10x147 cm.
Spojeve je potrebno fino izbrusiti. Izrada prema shemi bravarije. Mjere prekontrolirati u naravi. Metalne dijelove uzemljiti. Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije akrilnim završnim premazom na bazi vode kistom u 2 sloja. Koristiti boju punog tona. Koristiti materijale koji se odlikuju visokom pokrivnošću i brzim sušenjem.
| Boja ograde je antracit (RAL 7016). Stavka obuhvaća i sav novi potreban okov: petlje, kvake s cilindar bravom, zatvarač, ličenje u dva sloja. Obračun prema broju komada. | kom | 1 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
4. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih ulaznih kolnih vrata od čeličnih profila, širine 400 cm, visine 150 cm. Vrata su izvedena od nosivog okvira 100x100 mm, s vertikalnom ispunom od 40x20x1380 mm, na osnom razmaku 12 cm i dodatno ispunom od čeličnog pletiva oka 40x40 mm, sve na stupovima 10x10x220 cm.
Spojeve je potrebno fino izbrusiti. Izrada prema shemi bravarije. Mjere prekontrolirati u naravi. Metalne dijelove uzemljiti. Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije akrilnim završnim premazom na bazi vode kistom u 2 sloja. Koristiti boju punog tona. Koristiti materijale koji se odlikuju visokom pokrivnošću i brzim sušenjem.
| Boja ograde je antracit (RAL 7016). Stavka obuhvaća i sav novi potreban okov: petlje, kvake s cilindar bravom, zatvarač, ličenje u dva sloja. Obračun prema broju komada. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih ulaznih kolnih vrata od čeličnih profila, širine 600 cm, visine 150 cm. Vrata su izvedena od nosivog okvira 100x100 mm, s vertikalnom ispunom od 40x20x1380 mm, na osnom razmaku 12 cm i dodatno ispunom od čeličnog pletiva oka 40x40 mm, sve na stupovima 10x10x220 cm.
Spojeve je potrebno fino izbrusiti. Izrada prema shemi bravarije. Mjere prekontrolirati u naravi. Metalne dijelove uzemljiti. Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije akrilnim završnim premazom na bazi vode kistom u 2 sloja. Koristiti boju punog tona. Koristiti materijale koji se odlikuju visokom pokrivnošću i brzim sušenjem.
| Boja ograde je antracit (RAL 7016). Stavka obuhvaća i sav novi potreban okov: petlje, kvake s cilindar bravom, zatvarač, ličenje u dva sloja. Obračun prema broju komada. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
Potpis i pečat ponuditelja:
_______________________________________________________________________________________________